###### Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

………………………………………………………..……

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej – Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres:  ul. ………………………………………………………………………………..……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………….…

……………………………………………………………………………………………….…….

Numer telefonu:   ……………………………………………………………………………..…..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j.) na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” – znak postępowania: ZP/KC – 10/2019.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych na następujących warunkach:

2.1	Część 1 - dostawa rękawic diagnostycznych bezpudrowych nitrylowych i rękawic foliowych *)

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

*)	niepotrzebne skreślić

2.2	Część 2 – dostawa rękawic bezpudrowych winylowych *)

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

*)	niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	ceny jednostkowe netto podane w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych, nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

  - akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

  - akceptujemy warunki płatności określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 
do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert wskazanego w Warunkach przetargowych.

5.	Oświadczamy, że Wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

7.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

8.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	…………………………………………………………….…

2)	.………………………………………………………………

3)	……………………………………………………………….

4)	……………………………………………………………….

…..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- Część 1 - dostawa rękawic diagnostycznych bezpudrowych nitrylowych i rękawic foliowych *)

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 4) + kwota podatku VAT |
| 1. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w rozmiarze L Zamawiana ilość: 105 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w rozmiarze M Zamawiana ilość: 370 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w rozmiarze S Zamawiana ilość: 60 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 4. | Rękawice foliowe niesterylne w rozmiarze M Zamawiana ilość: 5 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| Razem (suma pozycji 1 – 4): |  |  |  |  |  |

* należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego) | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w rozmiarze L |  |  |
|  | - Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm ± (0,02), dłoni 0,07 mm ± (0,01), mankiecie 0,06 mm ± (0,01), długość min. 240 mm. Rolowany mankiet, teksturowane lub z gładką powierzchnią z teksturą na końcu palców, kolor niebieski lub fioletowy. Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, z lub bez wewnętrznej warstwy polimerowej; z lub bez wewnętrznej warstwy chlorowanej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: min. 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - PN-EN 374 1-2-3 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ………..….. miesięcy. |
| 2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w rozmiarze M |  |  |
|  | - Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm ± (0,02), dłoni 0,07 mm ± (0,01), mankiecie 0,06 mm ± (0,01), długość min. 240 mm. Rolowany mankiet, teksturowane lub z gładką powierzchnią z teksturą na końcu palców, kolor niebieski lub fioletowy. Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, z lub bez wewnętrznej warstwy polimerowej; z lub bez wewnętrznej warstwy chlorowanej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: min. 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - PN-EN 374 1-2-3 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ………..….. miesięcy. |
| 3. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w rozmiarze S |  |  |
|  | - Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm ± (0,02), dłoni 0,07 mm ± (0,01), mankiecie 0,06 mm ± (0,01), długość min. 240 mm. Rolowany mankiet, teksturowane lub z gładką powierzchnią z teksturą na końcu palców, kolor niebieski lub fioletowy. Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, z lub bez wewnętrznej warstwy polimerowej; z lub bez wewnętrznej warstwy chlorowanej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: min. 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - PN-EN 374 1-2-3 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ………..….. miesięcy. |
| 4. | Rękawice foliowe niesterylne w rozmiarze M |  |  |
|  | - Rękawice foliowe niesterylne. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: min. 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ………..….. miesięcy. |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………………..…

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem/

- Część 2 – dostawa rękawic bezpudrowych winylowych *)

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 4) + kwota podatku VAT |
| 1. | Rękawice bezpudrowe winylowe w rozmiarze L Zamawiana ilość: 8 600 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 2. | Rękawice bezpudrowe winylowe w rozmiarze M Zamawiana ilość: 60 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 3. | Rękawice bezpudrowe winylowe w rozmiarze S Zamawiana ilość: 34 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| Razem (suma pozycji 1 – 3): |  |  |  |  |  |

* należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego) | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice bezpudrowe winylowe w rozmiarze L |  |  |
|  | - Rękawice bezpudrowe winylowe odporne na przenikanie wirusów, substancji chemicznych, mikroorganizmów, wolne od ftalanów (DEHP). | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max. 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - PN-EN 374 1-2-3 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 – 1,5 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ………..….. miesięcy. |
| 2. | Rękawice bezpudrowe winylowe w rozmiarze M |  |  |
|  | - Rękawice bezpudrowe winylowe odporne na przenikanie wirusów, substancji chemicznych, mikroorganizmów, wolne od ftalanów (DEHP). | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max. 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - PN-EN 374 1-2-3 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 – 1,5 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ………..….. miesięcy. |
| 3. | Rękawice bezpudrowe winylowe w rozmiarze S |  |  |
|  | - Rękawice bezpudrowe winylowe odporne na przenikanie wirusów, substancji chemicznych, mikroorganizmów, wolne od ftalanów (DEHP). | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max. 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - PN-EN 374 1-2-3 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 – 1,5 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ………..….. miesięcy. |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………………..…

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem/

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

…………………………………………………..…

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku”, nr sprawy ZP/KC-10/2019 oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowej procedurze spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………….............................................

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku”, nr sprawy ZP/KC-10/2019 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie 
są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych.

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio