Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

po zmianach z dnia 15.09.2026 r.

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ZP/KC-7/2026 na: „Dostawę pojemników na odpady medyczne

oraz worków foliowych na odpady medyczne”

- Część 1 – dostawa pojemników sztywnych na odpady medyczne o pojemności 1 l, 2 l, 5 l i 10 l*)

| Lp. | Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu**) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemniki na odpady medyczne: 1) o pojemności 1 litra – w ilości 600 sztuk; 2) o pojemności 2 litrów – w ilości 3 500 sztuk; 3) o pojemności 5 litrów – w ilości 3 000 sztuk; 4) o pojemności 10 litrów – w ilości 3 000 sztuk. | TAK*) / NIE *) | Producent pojemników: - o poj. 1 l: …………… - o poj. 2 l: …………… - o poj. 5 l: ……….….. - o poj.10 l: ………….. |
|  | Pojemniki w kolorze czerwonym, jednorazowego użytku, zamykane, sztywne, odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie bądź przecięcie oraz wykonane z materiału ulegającego rozkładowi termicznemu w procesie unieszkodliwiania. Pojemniki o pojemności 5 l i 10 l z uchem/kabłąkowatym uchwytem. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |
|  | Pojemniki muszą posiadać szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów po ich zamknięciu. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |
|  | Grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |
|  | Średnica otworu wrzutowego: - pojemnik o pojemności 1 litra – min. 6 cm; - pojemnik o pojemności 2 litrów – min. 6 cm; - pojemnik o pojemności 5 litrów – min. 8 cm; - pojemnik o pojemności 10 litrów – min. 8 cm. | TAK*) / NIE *) | Średnica otworu wrzutowego: 1) pojemniki o poj. 1 l – … cm 2) pojemniki o poj. 2 l – … cm 3) pojemniki o poj. 5 l – … cm 4) pojemniki o poj. 10 l – … cm |
|  | Wysokość pojemnika o pojemności 2 litrów – min. 20 cm. |  | Wysokość pojemnika o pojemności 2 litrów – … cm. |
|  | Pojemnik posiada ważny atest higieniczny PZH. | TAK*) / NIE *) | Numer Atestu higienicznego PZH: - dla pojemników o poj. 1 l: …. - dla pojemników o poj. 2 l: …. - dla pojemników o poj. 5 l: …. 4) dla pojemników o poj. 10 l: …. |
|  | Pojemnik z wiekiem zamocowanym na stałe do pokrywy. W pokrywie pojemnika otwór przeznaczony do wrzucania zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych. LUB Pojemnik z otworem wrzutowym umieszczonym w wieku przeznaczonym do wrzucania zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych oraz z pokrywą zamykającą - dotyczy pojemników o pojemności 1 l oraz 2 l. oraz Pojemnik z wiekiem zamocowanym na stałe do pokrywy. W pokrywie pojemnika otwór przeznaczony do wrzucania zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych – dotyczy pojemników o pojemności 5 l oraz 10 l. LUB Pojemnik z otworem wrzutowym eliptycznym o wymiarach 10 cm x 7 cm, umieszczonym w wieku przeznaczonym do wrzucania zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych oraz z pokrywą zamykającą - dotyczy pojemników o pojemności 1 l, 2 l oraz 5 l. oraz Pojemnik z wiekiem zamocowanym na stałe do pokrywy. W pokrywie pojemnika otwór przeznaczony do wrzucania zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych – dotyczy pojemników o pojemności 10 l. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |
|  | Wykonawca dostarczy pojemnik wraz z etykietą informującą, że jest to pojemnik na odpady medyczne oraz umożliwiającą zapisanie poniższych informacji: - kodu odpadu medycznego; - nazwy wytwórcy odpadów medycznych; - numeru REGON wytwórcy odpadów medycznych; - numeru księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 t.j.); - daty i godziny otwarcia pojemnika; - daty i godziny zamknięcia pojemnika; - znaku graficznego – ostrzegawczego, iż jest to materiał zakaźny; - pojemności pojemnika: …..; - Uwagi: Po wypełnieniu do max 2/3 objętości, pojemnik należy szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z wewnętrzną procedurą postępowania z odpadami medycznymi. Otwieranie raz zamkniętego pojemnika jest niedopuszczalne. Lub: Wykonawca dostarczy pojemnik wraz z etykietą informującą, że jest to pojemnik na odpady medyczne oraz umożliwiającą zapisanie poniższych informacji: - kodu odpadu medycznego; - siedziby wytwórcy odpadów medycznych; - daty zamknięcia pojemnika; - osoby zamykającej pojemnik; - znaku graficznego – ostrzegawczego, iż jest to materiał zakaźny; - pojemności pojemnika: …..; - Uwagi: Po wypełnieniu do max 2/3 objętości, pojemnik należy szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z wewnętrzną procedurą postępowania z odpadami medycznymi. Otwieranie raz zamkniętego pojemnika jest niedopuszczalne. Lub: Wykonawca dostarczy pojemnik wraz z etykietą informującą, że jest to pojemnik na odpady medyczne oraz umożliwiającą zapisanie poniższych informacji: - kodu odpadu medycznego; - nazwy wytwórcy odpadów medycznych; - numeru REGON wytwórcy odpadów medycznych; - numeru księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 t.j.); - daty i godziny otwarcia pojemnika; - daty i godziny zamknięcia pojemnika; - znaku graficznego – ostrzegawczego, iż jest to materiał zakaźny; - pojemności pojemnika: …..; - Uwagi: Po wypełnieniu do max 2/3 objętości, pojemnik należy szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |

*)  niepotrzebne skreślić

**)  Wykonawca podaje stosowne informacje

………………………………………

/miejscowość i data/

……………………………….........…………………

/podpis/

- Część 2 – dostawa pojemników sztywnych na odpady medyczne o pojemności 20 l*)

| Lp. | Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu**) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemniki na odpady medyczne o pojemności 20 l – w ilości 500 sztuk. | TAK*) / NIE *) | Producent pojemników: ………………………. |
|  | Pojemniki przeznaczone i kompatybilne z urządzeniem: Szafa chłodnicza na odczynniki i próbki krwi wraz z ramieniem robotycznym. Producent: M2M Team Sp. z o.o. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |
|  | Pojemniki w kolorze czerwonym z kabłąkowatym uchwytem, jednorazowego użytku, zamykane, sztywne, odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie bądź przecięcie oraz wykonane z materiału ulegającego rozkładowi termicznemu w procesie unieszkodliwiania. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |
|  | Pojemniki muszą posiadać szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów po ich zamknięciu. | TAK*) / NIE *) | --------------------------- |
|  | Grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Średnica otworu wrzutowego – 12,5 cm. | TAK*) / NIE *) | Średnica otworu wrzutowego: …… cm |
|  | Wysokość pojemnika – min. 28 cm. | TAK*) / NIE *) | Wysokość pojemnika: …… cm |
|  | Średnica pojemnika: 1) górna 34,50 cm; 2) dolna 29,70 cm. | TAK*) / NIE *) | Średnica pojemnika: 1) górna: …. cm 2) dolna: …. cm. |
|  | Pojemnik posiada ważny atest higieniczny PZH. | TAK*) / NIE *) | Atest higieniczny PZH nr …….. |
|  | Wykonawca dostarczy pojemnik wraz z etykietą informującą, że jest to pojemnik na odpady medyczne oraz umożliwiającą zapisanie poniższych informacji: - kodu odpadu medycznego; - nazwy wytwórcy odpadów medycznych; - numeru REGON wytwórcy odpadów medycznych; - numeru księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 t.j.); - daty i godziny otwarcia pojemnika; - daty i godziny zamknięcia pojemnika; - znaku graficznego – ostrzegawczego, iż jest to materiał zakaźny; - pojemności pojemnika: …..; - Uwagi: Po wypełnieniu do max 2/3 objętości, pojemnik należy szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z wewnętrzną procedurą postępowania z odpadami medycznymi. Otwieranie raz zamkniętego pojemnika jest niedopuszczalne. Lub: Wykonawca dostarczy pojemnik wraz z etykietą informującą, że jest to pojemnik na odpady medyczne oraz umożliwiającą zapisanie poniższych informacji: - kodu odpadu medycznego; - siedziby wytwórcy odpadów medycznych; - daty zamknięcia pojemnika; - osoby zamykającej pojemnik; - znaku graficznego – ostrzegawczego, iż jest to materiał zakaźny; - pojemności pojemnika: …..; - Uwagi: Po wypełnieniu do max 2/3 objętości, pojemnik należy szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z wewnętrzną procedurą postępowania z odpadami medycznymi. Otwieranie raz zamkniętego pojemnika jest niedopuszczalne. Lub: Wykonawca dostarczy pojemnik wraz z etykietą informującą, że jest to pojemnik na odpady medyczne oraz umożliwiającą zapisanie poniższych informacji: - kodu odpadu medycznego; - nazwy wytwórcy odpadów medycznych; - numeru REGON wytwórcy odpadów medycznych; - numeru księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 t.j.); - daty i godziny otwarcia pojemnika; - daty i godziny zamknięcia pojemnika; - znaku graficznego – ostrzegawczego, iż jest to materiał zakaźny; - pojemności pojemnika: …..; - Uwagi: Po wypełnieniu do max 2/3 objętości, pojemnik należy szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |

*)  niepotrzebne skreślić

**)  Wykonawca podaje stosowne informacje

………………………………………

/miejscowość i data/

……………………………….........…………………

/podpis/

- Część 3 – dostawa worków foliowych LDPE na odpady medyczne *)

| Lp. | Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu**) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Worki foliowe LDPE na odpady medyczne: - czerwony o pojemności 35 l, 1 rolka – 50 szt. - w ilości 150 rolek; - czerwony o pojemności 60 l, 1 rolka – 50 szt. - w ilości 150 rolek; - czerwony o pojemności 120 l, 1 rolka – 25 szt.- w ilości 250 rolek. | TAK*) / NIE *) | Producent worków LDPE czerwonych: - o poj. 35 l: …………… - o poj. 60 l: …...………. - o poj.120 l: …………… |
|  | Worki muszą być wykonane z folii polietylenowej LDPE koloru czerwonego, nieprzezroczyste, elastyczne, wytrzymałe, o grubości folii: - min. 25 mikronów – dla worków o pojemności 35 l; - min. 35 mikronów – dla worków o pojemności 60 l; - min. 40 mikronów – dla worków o pojemności 120 l. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |
|  | Worki muszą być w rolce z perforacją umożliwiającą ich łatwe oddzielanie. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |
|  | Na rolce musi znajdować się etykieta informująca o liczbie sztuk worków w rolce, grubości folii, z której wykonany jest worek, itp. zgodnie z przepisami dotyczącymi znakowania towarów. | TAK*) / NIE *) | ---------------------------- |

*)  niepotrzebne skreślić

**)  Wykonawca podaje stosowne informacje

………………………………………

/miejscowość i data/

……………………………….........…………………

/podpis/