Załącznik nr 1

. . . . . . . . . . . . . .  dnia . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         [pieczątka firmowa]

    FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

siedziba: ............................................................................................................................................

województwo: .............................................................., powiat: ......................................................

REGON: ......................................................................., NIP: ..........................................................

Dane osoby do kontaktu: ..................................................................................................................

Nr telefonu: .......................................................................................................................................

Nr faksu: ...........................................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
nr ZP/PN – 36/11, składam ofertę wykonania zamówienia publicznego na: „Dzierżawę komory chłodniczej do przechowywania osocza”.

Oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ:
1.   Wykonawca wstawi w dzierżawę na okres od dnia 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. komorę chłodniczą jak niżej:

	Lp.
	Nazwa urządzenia


	Ilość

(szt.)

	1.
	Komora

Typ ...........................................

model ........................................

rok produkcji ............................ (wyprodukowana nie wcześniej niż w 2006 r.)
	1

	2.
	Wyposażenie:
	


1.1. Łączna wartość dzierżawy brutto wynosi: ................................ zł 

słownie: ........................................................................................................ zł

stawka podatku VAT: .... %, i będzie opłacana przelewem po każdym zakończonym miesiącu dzierżawy wciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT w równych ratach po ................. zł netto +  ............  % VAT. tj. ............ zł brutto

1.2. Wartość oferowanego urządzenia do celów ewidencyjno-księgowych wynosi:

wartość ewidencyjna brutto urządzenia wynosi: ................................ zł 

słownie: ........................................................................................................ zł

2. Potwierdzenie spełniania wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy – zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.

2.1 
Oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące dokumenty dopuszczające do obrotu - zgodnie 
z rozdziałem IV ust. 2.4.  SIWZ
Nazwa dokumentu
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 zał. nr

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Nazwa dokumentu
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 zał. nr

. . . . . . . . . . . . . . . .  
Nazwa dokumentu
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 zał. nr

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Nazwa dokumentu
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 zał. nr

. . . . . . . . . . . . . . . . 

2.2 Niniejszym potwierdzam spełnienie warunków określonych w rozdz. V (Określenie przedmiotu zamówienia) ust. 1 SIWZ:

	
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
	Spełnienie parametru
	Wartość/parametr oferowany/opis spełnienia warunku*

	
	
	
	TAK/NIE- wpisać właściwe
	

	1
	Zakres temperatur zewnętrznych
	Zakres temperatury otoczenia   komory od (-40)° c do (40)°c. 
	 
	 

	2
	Wykonanie, materiały
	Tworzywo, z którego wykonana jest komora musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych (śnieg, deszcz, wiatr, promienie słoneczne, niskie i wysokie temperatury)
	 
	 

	3
	Długość:
	Dokładnie od 11,00 m do 13,00 m
	 
	 


	4
	Wysokość: 
	Dokładnie od 2,50 m do 3,00 m
	 
	 

	5
	Szerokość:
	Dokładnie od 2,70 m do 3,20 m
	 
	 

	6
	Kubatura magazynu 
	Dokładnie od 65,0 m3  do 70 m3
	 
	 

	7
	Przestrzeń magazynowa
	Możliwość jednoczesnego składowania 27 europalet
	 
	 

	8
	Drzwi komory
	Zamykane na klucz. Szerokość drzwi dokładnie od 1,60 m do 2,00 m wysokość dokładnie od 1,90 m do 2,14m.
	 
	 

	9
	Agregat chłodniczy utrzymujący temperaturę w komorze przechowywanych produktów 
	od (-26)oC do (-30) oC.
	 
	 

	10
	Parownik 
	Elektryczny system rozmrażania, z interwałami rozmrażania 4-6 godzin, przerywanie procesu rozmrażania przy temp. : 0- 100C
	 
	 

	11
	Czynnik chłodzący
	R404A
	 
	 

	12
	Wyposażenie komory:

	12a
	podłoga
	gładka, łatwo zmywalną i antypoślizgowa,
	 
	 

	12b
	zabezpieczenie w razie przypadkowego zamknięcia
	alarm w razie przypadkowego zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również  mechanizm umożliwiający natychmiastowe otwarcie drzwi od środka.
	 
	 

	12c
	alarm
	alarm wystąpienia braku zasilania urządzenia,
	 
	 

	12d
	oświetlenie
	pełne wewnętrzne oświetlenie,
	 
	 

	12e
	sterownik temperatury
	elektroniczny sterownik temperatury pracy urządzenia, zasilany niezależnym akumulatorem wyposażony z funkcję załączenia alarmu dźwiękowego w momencie przekroczenia,  ustawionego zakresu temperatur.
	 
	 

	13
	Zasilanie
	415 V, 32 A
	 
	 

	14
	Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie
	75 dB
	 
	 


* wypełnić, jeśli wartość/parametr przekracza wymagania minimalne
2.3 Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych, zgodnie z rozdz. V 
ust. 5 pkt 5.20 SIWZ.

2.4 
Termin dostaw - zgodnie z rozdziałem V ust. 2 SIWZ:   

        Niniejszym potwierdzam i akceptuję termin realizacji dostaw określony w rozdz. V ust. 2  SIWZ.
2.5  Warunki gwarancji:

Oferuję okres gwarancji na dostarczoną komorę chłodniczą licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu obioru do upływu terminu obowiązywania umowy oraz zobowiązuję się do zapewnienia warunków gwarancji opisanych w rozdz. V ust. 5 SIWZ.

2.6 
Warunki płatności:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V ust. 6  SWIZ. 

2.7 
Sposób kalkulacji ceny:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi

 w rozdziale V ust. 4 SIWZ.
2.8 Obowiązki wykonawcy:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V ust. 5 SIWZ.

2.9
Zobowiązuję się do serwisu i bezpłatnych napraw w razie awarii sprzętu w ciągu ...... godzin od daty zgłoszenia awarii lub podstawienia sprzętu równorzędnego.

2.10 Oświadczam, że serwis posiadający autoryzację producenta na dokonywanie napraw gwarancyjnych  dostarczonej komory chłodniczej ma siedzibę pod adresem ....................................................................... 
 nr tel...............................................

3.
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin     składania ofert.

4.  
W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

5.  
Części zamówienia,  których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zgodnie z 
art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – rozdz. V ust. 3 SIWZ 

w zakresie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.
Inne ustalenia, które wykonawca proponuje wprowadzić do umowy - nie kolidujące z zapisami zawartymi   w SIWZ. 

 
..............................................................................................................................................................................

  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszonych propozycji.
7.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – patrz rozdział III ust. 22 SIWZ

TAK / NIE *

*/ - niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK:

Wypełnić oświadczenie stanowiące Załącznik  nr 4 do SIWZ

8.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych uwag.

9.
Ofertę składam na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
10. 
Integralną częścią niniejszej oferty są:

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust. 1 ustawy,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ustawy,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. informacji tajnych(,

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.............................................



        ...........................................................

    miejscowość i data




           podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik nr  2 

.....................................

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN – 36/11

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ........................................................................................................

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: ............................................

...................................................................................................................................................................

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z wymogami art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [ Dz. U.  z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759  z  późn. zm.] 

........................................, dnia .............. 2011 r.

_____________________________________

  
 





      podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy

Załącznik nr  3
....................................

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN – 36/11

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ........................................................................................................

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: ............................................

...................................................................................................................................................................

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

[ Dz. U.  z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759  z  późn. zm.].

........................................, dnia .............. 2011 r.

_____________________________________

  
 





      podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy











Załącznik nr 4 

.....................................

   pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN – 36/11

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ........................................................................................................

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: ............................................

...................................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

że utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr ........ do oferty, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w internecie, w związku z tym  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

*- niepotrzebne skreślić

Jednocześnie oświadczamy, że utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji 
w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2010 r., Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.].

..........................., dnia .............. 2011 r.

  
 


                                                                                                                                          _____________________________________

   
 





       podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy

( jeśli dotyczy





