	RCKiK w Białymstoku

	Nr wersji: 02
	SOP-DIT/PKIKC-PR-21
	Strona zał. 1 z 1

	Załącznik nr:
	4
	Wersja zał. nr:
	01
	Data: 24.06.2025



[image: image1.png]


[image: image3.emf][image: image8.png]IVD



 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku                           [image: image2.png]


    
ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok, skr. poczt. 211, Tel. (85) 744 70 02, Fax (85) 744 71 33, www.rckik.bialystok.pl
ARKUSZ PROFILU ANTYGENOWEGO ZESTAWU KRWINEK DO UKŁADU ABO

[image: image4.emf]
LOT      300326                11-05-2026            
	
	Rhesus
	Lewis
	P
	MNS

	Grupa
	D
	Lea
	Leb
	P1
	M
	N
	S
	s

	O RhD + (dodatni)
	+
	+
	0
	+
	+
	0
	+
	+

	A1 RhD - (ujemny)
	0
	

	B RhD + (dodatni)
	+
	


+ pozytywne, 0  negatywne
� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���





� EMBED Word.Picture.8 ���








PAGE  

[image: image5.emf] 




 

[image: image6.png]


[image: image7.wmf] 

_1797331867

_1797331868.doc
[image: image1.png]






_1797331866

